| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  |
| --- | --- |
| ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БИТП) |  |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование объекта |  |
| Заказчик |  |
| Адрес |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. лица, заполнившего опросный лист |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактный факс / E-mail |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  ДЛЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  БИТП

| Температурный график сетевой воды на входе/выходе в БИТП |  | ºС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график сетевой воды на входе/выходе в БИТП в переходный период |  | ºС |  |  |  |  |
| Давление сетевой воды на входе/выходе в БИТП |  | кгс/см² (МПа) |  |  |  |  |
| Высота здания |  | м |  |  |  |  |
| Отопление | Схема присоединения |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка | Гкал/ч (МВт) |  |  |  |  |
|  | Температурный график системы отопления | ºС |  |  |  |  |
|  | Потери давления в системе отопления | м.в.ст. |  |  |  |  |
| Вентиляция | Схема присоединения |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка, | Гкал/ч (МВт) |  |  |  |  |
|  | Температурный график системы вентиляции | ºС |  |  |  |  |
|  | Потери давления в системе вентиляции | м.в.ст. |  |  |  |  |
| ГВС | Тепловая нагрузка | Гкал/ч (МВт) |  |  |  |  |
|  | Температура холодной воды | ºС |  |  |  |  |
|  | Температура горячей воды | ºС |  |  |  |  |
|  | Напор холодной воды | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Необходимое давление горячей воды | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Необходимость в установке циркуляционной линии ГВС |  |  |  |  |  |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода | % |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление циркуляции ГВС | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Схема включения теплообменника ГВС |  |  |  |  |  |

| Автоматическое регулирование в системе отопления |  |
| --- | --- |
| Автоматическое регулирование в системе ГВС |  |
| Автоматизированный узел подпитки системы отопления |  |
| Узел учета тепловой энергии |  |
| Необходимость диспетчеризации узла учета |  |
| Расходомер на холодную воду |  |
| Автоматическое регулирование температуры обратной сетевой воды в тепловых сетях |  |
| Необходимость диспетчеризации автоматического регулирования |  |
| Резервирование теплообменников отопления |  |
| Резервирование теплообменников вентиляции |  |
| Резервирование теплообменников ГВС |  |
| Резервирование насосов отопления |  |
| Резервирование насосов ГВС |  |
| Размеры свободного пространства для установки БИТП (а х в х h), м |  |

Другие пожелания заказчика

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

|  | /Подпись/ |  | /Фамилия/ |  |  | /Должность/ |  | /Дата/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для поставки пластинчатого теплообменника

для систем отопления и горячего водоснабжения

| Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация (предприятие) |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |  |  |  |  |  |
| Ф. И. О. лица заполнившего опросный лист |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  |  |
| Контактный факс |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |
| Назначение теплообменника | Отопление |  | ГВС |  |  |  |
|  |  |  | 1 ступень |  | 2 ступень |  |
| Исходные данные на проектирование | Греющая | Нагреваемая | Греющая | Нагреваемая | Греющая | Нагреваемая |
| Тепловая нагрузка (Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |
| Вид среды |  |  |  |  |  |  |
| Начальная температура, С0 |  |  |  |  |  |  |
| Конечная температура, С0 |  |  |  |  |  |  |
| Допустимые потери напора в теплообменнике (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |  |  |  |
| Давление в подающей линии, (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
| Давление в обратной линии, (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
| Давление на вводе водопровода (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к теплообменнику |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочие давление, (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура, С0 |  |  |  |  |  |  |
| Схема включения теплообменника |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |

| /Подпись/ |  | /Фамилия/ |  |  | /Должность/ |  | /Дата/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контактное лицо: